计算机编码：

取 水 许 可 申 请 书

编号：（粤）申字 [2019]第00005号

取水许可申请人：中山公用水务有限公司

（签 章）

中华人民共和国水利部监制

广东省水利厅印制

| 以下栏目由取水许可申请人填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水许可 申请人名称 |  | 中山公用水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 徐勇 |  |  | 职 务 |  | 总经理 |  |
| 单位性质 |  | 国有控股 |  | 行业类别 |  |  | 自来水的生产和供应业 |  |
| 申请日期 |  | 2019年1月4 日 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 广东省中山市港口镇马大丰围 |  |  |  |  | 邮政编码 | 528403 |
| 联 系 人 |  | 梁卓其 | 工作部门 |  |  | 供水管理部 | 职务（职称） | 副经理 |
| 联系电话 |  | 0760-88233312 | 传真电话 |  |  | 0760-88326429 | 电子信箱 | 453729895@qq.com |
| 申 请 取 水 理 由 及 依 据 | 中山公用水务有限公司下属的大丰水厂位于中山市东北部港口镇，是由中山市供水有限公司和中法水务投资有限公司于1998年4月8日合资组建的中外合作企业，前身是中山市供水总公司的大丰供水厂，其规划总规模为80万m3/d，以西江小榄水道为水源，1997年3月28日完成第一期工程，日供水能力为20万m3；第二期工程于2006年12月28日动工，2007年10月28日竣工。水厂现日供水能力可达每天50万m3。近几年，大丰水厂供水范围内需水量快速增长，现状审批的取水量已经不能满足供水需求，现提出在原有取水口扩大取水量，使水厂的供水量达到生产能力，满足用户用水需求。 根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《取水许可管路办法》、《入河排污口监督管理办法》、《建设项目水资源论证管理办法》等法规文件要求，我司大丰水厂于2018年委托广东省水利水电科学研究院开展水资源论证工作，完成了《中山市大丰水厂自来水有限公司水资源论证报告书》的编制工作。为保证大丰水厂合法合规经营，现向贵厅申请办理取水许可证。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 年申请取水总量 |  | 14600 万m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 |  | 14600 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 江河 | 湖泊 | 水库 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  | 15666 |  |  |  |
| 取水地点 |  | 地点名称： 中山 市 县（市、区） 港口 （镇） 小榄水道 （具体取水河流河段名称， 并以√标示取水口在左岸 或右岸√） 位置坐标：东经113°26′12″，北纬22°35′53″ （坐标测量方法：手持GPS ） |  |  |  |
| 取水方式 （以√标示） | 蓄 |  |  |  |  |
|  | 引 |  |  |  |  |
|  | 提 | √ |  |  |  |
| 计量方式 |  | 超声波流量计 |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s) |  | 5.56 |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） |  | 48万 |  |  |  |
| 地下水 |  | 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 普通 | 地热水 | 矿泉水 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |  |  |  |  |
| 取水方式（以√标示） |  | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） |
| 计量方式 |  |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s) |  |  |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |  |
| 申请取水期限 |  | 自 2018年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日 |  |  |  |

| 取 水 标 的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活取水 |  | 生活用水 | 供水人口 |  |  |  | 101.94万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 6668万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共用水 | 年取水量 |  |  |  | 752万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般工业用水 | 年取水量 |  |  |  | 13750万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业取水 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计年产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用水定额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业取水 |  |  | 设计灌溉面积 |  |  |  | 亩 |  | 有效灌溉面积 |  |  |  |  |  | 亩 |  |
|  |  |  | 主要作物品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保证率 |  |  |  | P=50% |  |  | P=75% |  |  |  |  | P=90% |  |
|  |  |  | 灌溉定额 （m3/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电取水 |  |  | 发电分类 （以√标示） |  |  |  | 水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；直流水冷（ ）； 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机组台数与 装机容量 |  |  |  |  |  | 年发电量 |  |  |  |  | Kwh |  |  |
|  |  |  | 设计年利用小时 |  |  |  | h |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |
|  |  |  | 水电分类的最小机组发电流量 |  |  |  | 万m3/s |  | 火电分类的最高小时用水量 |  |  |  |  | 米m3/h |  |  |
| 其他取水 |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  | 用途： |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量年内分配（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 | 1210 |  |  |  | 4月 | 1174 |  | 7月 |  |  | 1286 |  | 10月 |  |  | 1268 |
| 2月 | 1072 |  |  |  | 5月 | 1230 |  | 8月 |  |  | 1286 |  | 11月 |  |  | 1193 |
| 3月 | 1193 |  |  |  | 6月 | 1207 |  | 9月 |  |  | 1230 |  | 12月 |  |  | 1251 |
| 设计日最大取水量： |  |  |  | 48万m3 出现月份：7、8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水 井 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井号 | 水源地点 | 凿井深（m） | 孔径 （m） | 日开采量 （m3/d） | 出水流量 （m3/s） | 备注 |
| 补充 说明 |  |  |  |  |  |  |

| 提 水 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 设计扬程（m） | 水泵型号 | 单台设备取水能力（m3/s） | 台数 | 设备总取水能力（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 原水泵房 | 15 | TRT4/480 | 1.1 | 3 | 3.3 | 14600 |  |
| 原水泵房 | 13.2 | 600QHG3800-13.2-185 | 1.1 | 3 | 3.3 |  |  |
| 原水泵房 | 11.5 | TRT4/580 | 1.25 | 1 | 1.25 |  |  |
| 原水泵房 | 12 | KSB Amacan s 1000-665/2058UTG2 | 1.28 | 1 | 1.28 |  |  |
| 补充 说明 | 水泵机组运行调度方式：按照用户管网供水需求情况，采用2台水泵、3台水泵、4台水泵、5台水泵、6台水泵并联运行以满足取水要求。 |  |  |  |  |  |  |

| 引 水 工 程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水建筑物名称 | 取水建筑物主要特征值（m） | 设计引用流量（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充说明 |  |  |  |  |

| 蓄 水 工 程 （一）（水电站专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨 面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 水库调节方式 | 最小下泄流量(m3/s) | 发电引水口至尾水口河道长度(m) |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) |  |  |  |
| 工程设计任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 蓄 水 工 程 （二）（非水电站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 设计供水情况 |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 供水对象 | 年供水总量 (万m3) | 供水保证率 (%) | 最小下泄流量(m3/s) |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水资源论证情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 论证报告书名称 |  | 中山市大丰水厂自来水有限公司水资源论证报告书 |  |  |
| 论证报告书编制单位 |  | 广东省水利水电科学研究院 | 单位资质编号 |  |
| 论证报告书审查单位 |  | 广东省水利厅 | 评审时间及审查批准文件号 |  |
| 论证报告书主要结论 | 大丰水厂供水工程属城市公用事业项目，是城市最重要的基础设施之一。项目取水符合国家关于加强饮用水安全保障工作的有关精神，是国家鼓励发展的项目，符合国家的产业政策；该项目的建设可满足中山市港口、火炬开发区、中心城区等城镇经济社会发展日益增长的生产和生活用水，保障供水安全；项目符合水资源规划相关规划的要求，符合水功能区划管理；符合最严格水资源管理制度的要求；项目建设满足《中山市给水工程专项规划》，项目取水是合理的。 中山市大丰水厂供水范围内各镇区人均综合用水量指标在《城市给水工程规划规范》规定的范围内，所以中山市大丰水厂用水是合理的。 本项目取水采用小榄水道的水源，大丰水厂已批准的日最大取水量为40万m3/d，年最大取水量12000万m3/a。本次扩大取水规模后日均取水量增至42.92万m3/d，日最大取水量为51.5万m3/d，年最大取水量15666万m3/a。 水厂自用水退水处理后回收利用，排水调节池中收集的滤池反冲洗废水用潜水泵输往配水井前作原水使用，浮渣排泥进入污泥浓缩脱水系统，脱水后污泥外运处置，脱水渗滤液及浓缩池上清液直接排至厂区雨水管道，最后进入市政污水管网，厂区生活污水经处理后排入市政污水管道，厂区不设置入河排污口，这些污水最终退入污水处理厂。 建设项目取用水符合区域水资源配置规划，符合国家和地方产业政策，取水水源可靠，设计取水规模合理，对其它用水户无影响。 |  |  |  |
| 论证报告书主要评审意见 |  |  |  |  |

注：退水包括工业废水、生活污水、农业灌溉尾水等

| 节水措施 | 非常规水源使用情况（万m3） | 污水处理回用量 | 再生水 | 矿坑水 | 微咸水 | 海水 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要节水技术、节水设施、节水效果 | 1、净水厂滤池采用气水反冲洗、长柄滤头配水系统的V型滤池，比大阻力配水系统的普通快滤池可减少60%的反冲洗水量，既节水又省电。 2、输、配水管线采用高标准的管材及施工标准，降低了运营后的管网漏耗。 厂区办公楼给水系统的冲洗阀、淋浴器、水龙头等采用了节水型器具，以减少跑、冒、滴、漏水损。 3、建立了管网实时监控系统，实时监视输、配水管线的流量、压力运行情况 4、通过调度中心管网模拟系统，预警可能发生的输、配水管线爆管、漏水等事故，及时修复。 5、净水厂设置生产废水回流的处理构筑物，滤池反冲洗排水直接回流，大大降低了水厂的自用水。 |  |  |  |  |  |
| 污废水处理措施 | 处理设施 | 污水池、污泥浓缩池、污泥平衡池、脱水机房、反冲废水池 |  |  |  |  |  |
|  | 处理规模 | 按生产80万 m3/d自来水所产生的废水进行处理 |  |  |  |  |  |
|  | 处理工艺 | 排泥水→污水池→废水提升站→污泥浓缩池→污泥平衡池 →离心脱水机→泥饼外运 |  |  |  |  |  |
|  | 处理效果 | 生产废水将全部回收使用 |  |  |  |  |  |
| 退水量 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 退水地点 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 退水水质要求（包括 主要污染物名称和总量） |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水许可申请人： （签章） |  |  |  |  |  |  |  |

注：退水包括工业废水、生活污水、农业灌溉尾水等

以下栏目由审核、审批部门填写

取水口所在地县级水行政主管部门初审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地地（市）级水行政主管部门复审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地省级水行政主管部门审查意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

审批机关审批意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日