取水许可证登记表

取水（ 粤 ）字 [ 2015] 第 00004号

中华人民共和国水利部监制

广东省水利厅印制

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 1 页）

| 审批机关 | 广东省水利厅 |
| --- | --- |
| 监督管理机关 | 委托广东省西江流域管理局实施 |
| 取水权人名称 | 中山嘉明电力有限公司 |
| 法定代表人 | 黄虎龙 | 职务 | 董事长 |
| 单位类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 行业类别 | 电力 |
| 申请取水起始日期 | 2011年8月15日 | 许可证有效期 | 2015年7月6日至2020年7月5日 |
| 通讯地址 | 广东省中山市火炬开发区中山六路陵岗村 | 邮政编码 | 528437 |
| 联系人 | 杨迪刚 | 工作部门 | 生产经营部 | 职务（职称） | 经理（工程师） |
| 联系电话 | 13702367538 | 电子信箱 | yangdg@cnooc.com.cn |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 2 页）

| 年取水总量 | 52308 万m3 |
| --- | --- |
| 地表水 | 52308万m3 |
| 水源类型 | 江河 | 湖泊 | 水库 | 其他 |
| 年取水量（万m3） | 52308 |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s) | 22.02 |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） | 1900000 |  |  |  |
| 取水地点 | 地点名称：广东省（自治区）中山（市、区）火炬开发区（镇）横门水道南汊河段 |
| 取水方式 | 提水 |
| 计量方式 | 管道计量 |
| 地下水 | 万m3 |
| 水源类型 | 普 通 | 地热水 | 矿泉水 | 其 他 |
| 年取水量（万m3） |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/ｓ) |  |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |
| 取水方式 |  |
| 计量方式 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 3 页）

| 取水标的 |
| --- |
| 生活取水 | 生活用水 | 供水人口 |  | 用水定额 | 升/人·日 |
|  |  | 年取水量 | 万m3 |
|  | 公共用水 | 年取水量 | 万m3 |
|  | 一般工业用水 | 年取水量 | 万m3 |
| 工业取水 | 主要产品 |  |  |  |
|  | 设计年产量 |  |  |  |
|  | 用水定额 |  |  |  |
|  | 年取水量 | 万m3 |
| 农业取水 | 设计灌溉面积 | 亩 | 有效灌溉面积 | 亩 |
|  | 主要作物品种 |  |
|  | 保证率 | P=50% | P=75% | P=90% |
|  | 灌溉定额（m3/亩） |  |  |  |
|  | 年取水量（万m3） |  |  |  |
| 发电取水 | 发电分类 （以√标示） | 水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；直流式水冷（√）； 其它： |
|  | 机组台数与 装机容量 | 3台，共117万千瓦 | 年发电量 | 77亿Kw(h |
|  | 设计年利用小时 | 6600h | 年取水量 | 52308万m3 |
|  | 水电分类的最小机组发电流量 | 万m3/s | 火电分类的最高小时用水量 | 米9254m3/h |
| 其他取水 | 年取水量 | 万m3 | 用途： |  |
| 取水量年内分配（万m3）按71000逐月调整 |
| 1月 | 4051.3 | 4月 | 4409.9 | 7月 | 4717.5 | 10月 | 3898.2 |
| 2月 | 4256.8 | 5月 | 4564.4 | 8月 | 4615.5 | 11月 | 4102.3 |
| 3月 | 4461.0 | 6月 | 4460.9 | 9月 | 4256.8 | 12月 | 4513.4 |
| 设计日最大取水量： | 190万m3 | 出现月份： | 7月 |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 4 页）

| 水 井 工 程 |
| --- |
| 井号 | 水源地点 | 凿井深（m） | 孔径 （m） | 日开采量 （m3/d） | 出水流量 （m3/s） | 备注 |
| 补充 说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 5 页）

| 提 水 工 程 |
| --- |
| 工程名称 | 设计扬程（m） | 水泵型号 | 设备取水能力（m3/s） | 台数 | 设备总取水 能力（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备 注 |
| 三期项目提水工程 | 16/13 | 56LKXB-16 | 4.41/3.37 | 6 | 26.46/20.22 | 52308 |  |
| 补充 说明 | 本期循泵铭牌资料： 循环水泵 型号： 56LKXB-16 扬程：16/13 m 流量： 15876/12132 m3/h 重量：26000 kg 转速： 595/495 r/min 汽蚀余量：9.28/5.87 m 轴功率：818.6/514.1 kW 出厂编号：130313~130318（共6台泵） 出厂日期：2013.6 制造: 湖南湘电长沙水泵有限公司（湘电长泵） |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 6 页）

| 引 水 工 程 |
| --- |
| 取水建筑物名称 | 取水建筑物主要特征值 | 设计引水流量（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 7 页）

| 蓄 水 工 程 （一）（水电站专用） |
| --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨 面积 (km2 ) | 库容特征 | 水库调节方式 | 最小下泄流量(m3/s) | 发电引水口至尾水口河道长度(m) |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) |  |  |  |
| 工程设计任务 |  |
| 蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 8 页）

| 蓄 水 工 程 （二）（非水电站） |
| --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨面积 (km2 ) | 库 容 特 征 | 设计供水情况 | 备 注 |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 供水对象 | 年供水总量（万m3） | 供水保证率 (%) | 最小下泄流量(m3/s) |  |
| 补充说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 9 页）

| 节水、计量和退水情况 |
| --- |
| 节水措施 | 采用直流冷却供水系统，冷却水基本不消耗水资源；但应做好工业和生活用水的节水工作，提高水重复利用率。 |
| 取水计量设施 | 1.6台超声波流量计（型号：DCT1188，生产厂家：深圳建恒）安装在循环水泵后管段上。 2.工作要求：应确保取水计量及在线监测设施正常运行，根据国家及省计量器具规定的检定周期，按规范定期开展取水计量检定或校准工作，并纳入省取水在线监控管理 |
| 污废水处理措施 | 处理设施 | 工业废水处理系统2套，生活废水处理系统2套。 |
|  | 处理规模 | 80m3/h，达标处理量：67420 m3/a。 |
|  | 处理工艺 | 化学混凝沉淀。 |
|  | 处理效果 | 执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |
| 退水量 | 退水按照省西江流域管理局批准的入河排污口设置要求执行。 |
| 退水地点 |  |
| 退水计量设施 |  |
| 退水水质要求（包括 主要污染物名称和总量） |  |
| 退水地点水功能区标准要求 | 退水地点所处河段水功能一级区为横门水道开发利用区，水功能二级区为横门水道横门渔业用水区，主导功能为渔业，水质管理目标为Ⅲ类。 | 退水水质是否符合水功能区标准要求 | 退水水质应符合水功能区水质保护目标要求。 |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 10 页）

违章行为处理记录

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日