计算机编码：

取 水 许 可 申 请 书

编号：（粤）申字 [2019]第00014号

取水许可申请人  湛江市鉴江供水营运有限公司

（签 章）

中华人民共和国水利部监制

广东省水利厅印制

| 以下栏目由取水许可申请人填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水许可 申请人名称 |  | 湛江市鉴江供水营运有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 陈志鸿 |  |  | 职 务 |  | 执行董事 |  |
| 单位性质 |  | 有限责任公司 |  | 行业类别 |  |  | 水利 |  |
| 申请日期 |  | 2019年7 月 30日 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 湛江市霞山区 人民大道南20号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 524001 |
| 联 系 人 |  | 戴铂京 | 工作部门 |  |  | 综合办 | 职务（职称） | 主任 |
| 联系电话 |  | 13824846582 | 传真电话 |  |  | 0759-3878322 | 电子信箱 | jjgs668@126.com |
| 申 请 取 水 理 由 及 依 据 | 根据广东省发改委《关于湛江市鉴江供水枢纽工程项目建议书的批复》（粤发改农[2008]591号），“为保障湛江钢铁基地及湛江市坡头区、东海岛等地区的供水需求，促进湛江市经济社会快速发展，同意建设湛江市鉴江供水枢纽工程”。 根据《关于鉴江供水枢纽工程分段验收及运营管理问题的会议纪要》（湛江市政府工作会议纪要[2015]225号），湛江市政府要求湛江市水务集团公司“注册成立鉴江供水运营公司，负责鉴江供水枢纽输水管线工程的运行管理”。2016年1月7日湛江市鉴江供水营运有限公司注册成立。2017年7月经市政府批复同意由鉴江供水公司代管该工程乾塘泵站。 根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《取水许可管理办法》、《入河排污口监督管理办法》、《建设项目水资源论证管理办法》等法规文件要求，湛江市鉴江水利枢纽管理处于2007年委托广东省水利电力勘测设计研究院完成了《广东省湛江市鉴江供水枢纽工程水资源论证报告书》，及省水利厅《关于广东省湛江市鉴江供水枢纽工程水资源论证报告书审查意见的函》（粤水规[2007]67号）基本同意鉴江供水枢纽工程用水指标及要求。 根据近期宝钢湛江钢铁基地用水量（5万立方/日）、中科炼化(15万立方/日），以及坡头、南三建自来水厂的需要。为保证我公司合法合规经营，现向贵厅申请办理取水许可证，申请年取水量按取水规模14000万立方/年申请。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 年申请取水总量 |  | 14000万m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 |  | 14000万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 江河 | 湖泊 | 水库 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  | 14000 |  |  |  |
| 取水地点 |  | 地点名称： 湛江市吴川市吴阳镇沙角旋鉴江供水枢纽工程闸址上游约1公里坡头河段右岸 √ ，位置坐标：东经110，北纬21°（坐标测量方法：GPS定位） |  |  |  |
| 取水方式 （以√标示） | 蓄 |  |  |  |  |
|  | 引 |  |  |  |  |
|  | 提 | √ |  |  |  |
| 计量方式 |  | 管道计量 |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s) |  | 5 |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） |  | 432000 |  |  |  |
| 地下水 |  | 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 普通 | 地热水 | 矿泉水 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |  |  |  |  |
| 取水方式（以√标示） |  | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） |
| 计量方式 |  |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s) |  |  |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |  |
| 申请取水期限 |  | 自2019年7月 1日至2026 年6 月31 日 |  |  |  |

| 取 水 标 的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活取水 |  | 生活用水 | 供水人口 |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共用水 | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般工业用水 | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业取水 |  |  | 主要产品 |  |  |  | 生铁 |  | 粗钢 |  |  |  |  |  | 钢材 |  |
|  |  |  | 设计年产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用水定额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业取水 |  |  | 设计灌溉面积 |  |  |  | 亩 |  | 有效灌溉面积 |  |  |  |  |  | 亩 |  |
|  |  |  | 主要作物品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保证率 |  |  |  | P=50% |  |  | P=75% |  |  |  |  | P=90% |  |
|  |  |  | 灌溉定额 （m3/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电取水 |  |  | 发电分类 （以√标示） |  |  |  | 水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；直流水冷（ ）； 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机组台数与 装机容量 |  |  |  |  |  | 年发电量 |  |  |  |  | Kwh |  |  |
|  |  |  | 设计年利用小时 |  |  |  | h |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |
|  |  |  | 水电分类的最小机组发电流量 |  |  |  | 万m3/s |  | 火电分类的最高小时用水量 |  |  |  |  | 米m3/h |  |  |
| 其他取水 |  |  | 年取水量 |  |  |  | 14000万m3 |  | 用途： |  |  | 原水工程，用于宝钢湛江钢铁基地及坡头、南三建自来水厂 |  |  |  |  |
| 取水量年内分配（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 | 1140 |  |  |  | 4月 | 1365 |  | 7月 |  |  | 1110 |  | 10月 |  |  | 1200 |
| 2月 | 1010 |  |  |  | 5月 | 1100 |  | 8月 |  |  | 1185 |  | 11月 |  |  | 1220 |
| 3月 | 1170 |  |  |  | 6月 | 1100 |  | 9月 |  |  | 1200 |  | 12月 |  |  | 1200 |
| 设计日最大取水量： |  |  |  | 43.2万m3 出现月份：4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水 井 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井号 | 水源地点 | 凿井深（m） | 孔径 （m） | 日开采量 （m3/d） | 出水流量 （m3/s） | 备注 |
| 补充 说明 |  |  |  |  |  |  |

| 提 水 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 设计扬程（m） | 水泵型号 | 单台设备取水能力（m3/s） | 台数 | 设备总取水能力（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 湛江市鉴江乾塘抽水泵站 | 30.3 | 凯士比 RDL700-590A | 1.68 | 4 | 5.0 | 14000 |  |
| 补充 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

| 引 水 工 程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水建筑物名称 | 取水建筑物主要特征值（m） | 设计引用流量（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充说明 |  |  |  |  |

| 蓄 水 工 程 （一）（水电站专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨 面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 水库调节方式 | 最小下泄流量(m3/s) | 发电引水口至尾水口河道长度(m) |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) |  |  |  |
| 工程设计任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 蓄 水 工 程 （二）（非水电站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 设计供水情况 |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 供水对象 | 年供水总量 (万m3) | 供水保证率 (%) | 最小下泄流量(m3/s) |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水资源论证情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 论证报告书名称 |  | 广东省湛江市鉴江供水枢纽工程水资源论证报告书 |  |  |
| 论证报告书编制单位 |  | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 单位资质编号 | 水利证甲字第04403074号 |
| 论证报告书审查单位 |  | 广东省水利厅 | 评审时间及审查批准文件号 | 2007年6月11日 粤水规[2007]67号 |
| 论证报告书主要结论 | 鉴江供水枢纽工程是解决湛江钢铁基地和东海岛发展生产和生活用水，并为湛江市东部的坡头区和南三提供生产生活用水。湛江钢铁基地生产生活近期需水量0.8亿m3（22万m3 /d）,远期2020年需水量1.6亿m3（44万m3 /d）；东海岛城市发展用水近期2010年需水量0.6亿m3（16.5万m3 /d），远期（2020年）需水量0.85亿m3（23万m3 /d）。还可满足南三、坡头区发展提供0.35亿m3用水。 建设项目来水量可靠，取水口位置设置合理，水质现状部分指标超标，但是建库后，随着蓄水位升高、库容加大、自净能力加强，并通过一系列保护措施（如污水达标排放等）基本可以保证供水水质达到用水要求。 因此鉴江闸坝库区水源在水量和水质基本能够满足设计水平年湛江钢铁基地和东海岛生产生活的供水任务，建设项目取用水符合区域水资源配置规划，符合国家和地方产业政策，取水水源可靠，设计取水规模合理，对其它用水户无影响。 |  |  |  |
| 论证报告书主要评审意见 | - 主要评审意见如下： - 湛江市鉴江供水枢纽工程是缓解湛江市用水紧缺矛盾，改变当地饮用水苦咸水现状、提高农业灌溉保证程度、解决湛江钢铁基地及东海岛工业、生活用水的重要水资源配置工程。工程的建设是必要和紧迫的。 - 《报告书》论证目的明确，依据充分，论证等级、分析论证范围合适，资料翔实，内容全面，符合要求，可作为办理取水许可手续的技术依据。 - 供水枢纽闸址位于湛江吴川市吴阳镇沙角旋。取水口位于供水枢纽闸址上游右岸约1KM坡头河段基本合适。 - 《报告书》经水资源质量评价分析，建闸后通过一系列水资源保护措施基本可以满足供水水质要求的结论可信。 - 《报告书》对供水对象的取用水合理性分析结论可信。 - 《报告书》提出的供水对象废污水处理后达标排放，退水影响较小的分析论证结论基本可信。 - 《报告书》提出的特殊干旱年份及事故应急供水安全保障措施可行。 - 《报告书》提出的水资源保护措施与节水措施可取。 - 《报告书》对鉴江供水枢纽工程及红星水库扩建后，对排洪、排涝（污）、生态环境、两岸堤防和浸没、移民征地、水电站、红星水库原灌溉养殖功能等生产的影响论证的结论可信。 |  |  |  |

| 节水措施 | 非常规水源使用情况（万m3） | 污水处理回用量 | 再生水 | 矿坑水 | 微咸水 | 海水 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要节水技术、节水设施、节水效果 | 设有管线部，对输水管道进行巡查检修。 |  |  |  |  |  |
| 污废水处理措施 | 处理设施 | 原水输水工程，不涉及退水 |  |  |  |  |  |
|  | 处理规模 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理工艺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理效果 |  |  |  |  |  |  |
| 退水量 | 原水输水工程，不涉及退水 |  |  |  |  |  |  |
| 退水地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退水水质要求（包括 主要污染物名称和总量） |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水许可申请人： （签章） |  |  |  |  |  |  |  |

注：退水包括工业废水、生活污水、农业灌溉尾水等

以下栏目由审核、审批部门填写

取水口所在地县级水行政主管部门初审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地地（市）级水行政主管部门复审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地省级水行政主管部门审查意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

审批机关审批意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日