取水许可证登记表

取水（ 粤 ）字 [ 2016] 第 00014号

中华人民共和国水利部监制

广东省水利厅印制

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 1 页）

| 审批机关 | 广东省水利厅 |
| --- | --- |
| 监督管理机关 | 委托广东省西江流域管理局实施 |
| 取水权人名称 | 广东粤华发电有限责任公司 |
| 法定代表人 | 梁超 | 职务 | 总经理 |
| 单位类型 | 企业 | 行业类别 | 火电 |
| 申请取水起始日期 | 2008年8月28日 | 许可证有效期 | 2016年8月23日至2021年8月22日 |
| 通讯地址 | 广州市黄埔区庙头电厂西路201号 | 邮政编码 | 5010731 |
| 联系人 | 邹虹 | 工作部门 | 企业管理分部 | 职务（职称） | 专责（经济师） |
| 联系电话 | 82138703 | 电子信箱 | zouhong@hppp.com.cn |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 2 页）

| 年取水总量 | 71000 万m3 |
| --- | --- |
| 地表水 | 71000万m3 |
| 水源类型 | 江河 | 湖泊 | 水库 | 其他 |
| 年取水量（万m3） |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s) | 38.1 |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） | 3292000 |  |  |  |
| 取水地点 | 地点名称：广东省（自治区）广州（市、区）黄埔区（镇）庙头 |
| 取水方式 | 提水 |
| 计量方式 | 管道计量 |
| 地下水 | 万m3 |
| 水源类型 | 普 通 | 地热水 | 矿泉水 | 其 他 |
| 年取水量（万m3） |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/ｓ) |  |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |
| 取水地点 |  |
| 取水方式 |  |
| 计量方式 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 3 页）

| 取水标的 |
| --- |
| 生活取水 | 生活用水 | 供水人口 |  | 用水定额 | 升/人·日 |
|  |  | 年取水量 | 万m3 |
|  | 公共用水 | 年取水量 | 万m3 |
|  | 一般工业用水 | 年取水量 | 万m3 |
| 工业取水 | 主要产品 | 发电量 |  |  |
|  | 设计年产量 | 98亿千瓦.时 |  |  |
|  | 用水定额 |  |  |  |
|  | 年取水量 | 71000万m3 |
| 农业取水 | 设计灌溉面积 | 亩 | 有效灌溉面积 | 亩 |
|  | 主要作物品种 |  |
|  | 保证率 | P=50% | P=75% | P=90% |
|  | 灌溉定额（m3/亩） |  |  |  |
|  | 年取水量（万m3） |  |  |  |
| 发电取水 | 发电分类 （以√标示） | 水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；直流式水冷（√）； 其它： |
|  | 机组台数与 装机容量 | 4台共85万千瓦 | 年发电量 | 98亿Kw(h |
|  | 设计年利用小时 | h | 年取水量 | 71000万m3 |
|  | 水电分类的最小机组发电流量 | 万m3/s | 火电分类的最高小时用水量 | 米404m3/h |
| 其他取水 | 年取水量 | 万m3 | 用途： |  |
| 取水量年内分配（万m3） |
| 1月 | 6000 | 4月 | 5806 | 7月 | 6100 | 10月 | 5806 |
| 2月 | 5613 | 5月 | 6000 | 8月 | 6159 | 11月 | 5806 |
| 3月 | 6000 | 6月 | 5906 | 9月 | 5806 | 12月 | 5998 |
| 设计日最大取水量： | 329.2万m3 | 出现月份： | 8月 |
| 供水范围 | 主要用于黄埔发电厂2×300MW机组直流冷却水、瑞明电厂2×125MW机组闭式循环冷却水及有关工艺用水 |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 4 页）

| 水 井 工 程 |
| --- |
| 井号 | 水源地点 | 凿井深（m） | 孔径 （m） | 日开采量 （m3/d） | 出水流量 （m3/s） | 备注 |
| 补充 说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 5 页）

| 提 水 工 程 |
| --- |
| 工程名称 | 设计扬程（m） | 水泵型号 | 设备取水能力（m3/s） | 台数 | 设备总取水 能力（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备 注 |
| 循环水泵 | 16 | 1600HLQ-16 | 7.0 | 4 | 28 | 71000 | 直排式（开齐） |
| 补充 说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 6 页）

| 引 水 工 程 |
| --- |
| 取水建筑物名称 | 取水建筑物主要特征值 | 设计引水流量（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 7 页）

| 蓄 水 工 程 （一）（水电站专用） |
| --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨 面积 (km2 ) | 库容特征 | 水库调节方式 | 最小下泄流量(m3/s) | 发电引水口至尾水口河道长度(m) |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) |  |  |  |
| 工程设计任务 |  |
| 蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 8 页）

| 蓄 水 工 程 （二）（非水电站） |
| --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨面积 (km2 ) | 库 容 特 征 | 设计供水情况 | 备 注 |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 供水对象 | 年供水总量（万m3） | 供水保证率 (%) | 最小下泄流量(m3/s) |  |
| 补充说明 |  |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 9 页）

| 节水、计量和退水情况 |
| --- |
| 节水措施 | 1.请粤华发电有限公司督促瑞明电厂强化企业内部节水措施，必要时进行节水技术改造，制水单位产品用水量应符合国家和我省用水定额有关要求。 2，厂内化学制水用水量大。新化学车间严格执行制水规定，争取少用自来水制水。 3.脱硫用水占日用水量50％以上，设法降低脱硫用水。进行系统改造，改用化学澄清池补水。 4.加强节水宣传，使全体员工节约用水进一步提高。 |
| 取水计量设施 | 1.一台插入式超声波流量计（DCT1188W），安装在取水泵房出口阀门井内取水管线上。2.工作要求：应确保取水计量及在线监测设施正常运行，根据国家及省计量器具规定的检定周期，按规范定期开展取水计量检定或校准工作，并纳入省取水在线监控管理。 |
| 污废水处理措施 | 处理设施 | 中和池，隔油池。 |
|  | 处理规模 | 中和池： 200吨/次 隔油池： 5万吨/天 |
|  | 处理工艺 | 中和池： 化学中和法 隔油池： 物理隔油法 |
|  | 处理效果 | 中和池： 处理后ph值6---9 隔油池： 处理后石油类〈2mg/L |
| 退水量 | 退水按照省西江流域管理局批准的入河排污口设置要求执行。 |
| 退水地点 |  |
| 退水计量设施 |  |
| 退水水质要求（包括 主要污染物名称和总量） |  |
| 退水地点水功能区标准要求 | 退水地点水功能一级区属黄埔水道开发利用区，二级区属黄埔水道广州工业用水区，水体主导功能为工用，水质管理目标为Ⅳ类。 | 退水水质是否符合水功能区标准要求 | 退水水质应符合水功能区水质管理目标要求 |

中华人民共和国取水许可证登记表（共 10 页，第 10 页）

违章行为处理记录

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日

监督管理机关 年 月 日