计算机编码：

取 水 许 可 申 请 书

编号：（粤）申字 [2019]第00006号

取水许可申请人  珠海水务环境控股集团有限公司

（签 章）

中华人民共和国水利部监制

广东省水利厅印制

| 以下栏目由取水许可申请人填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水许可 申请人名称 |  | 珠海水务环境控股集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 曾建平 |  |  | 职 务 |  | 董事长 |  |
| 单位性质 |  | 有限责任公司（国有独资） |  | 行业类别 |  |  | 自来水生产和供应 |  |
| 申请日期 |  | 2019年 1 月 15日 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 珠海市梅华东路338号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 519020 |
| 联 系 人 |  | 何晓梅 | 工作部门 |  |  | 供水事业部 | 职务（职称） | 工程师 |
| 联系电话 |  | 13536517096 | 传真电话 |  |  |  | 电子信箱 |  |
| 申 请 取 水 理 由 及 依 据 | 新黄杨泵站为珠海市西部地区主要原水泵站，现状设计规模50万m3/d，远期总规模100万m3/d，承担着珠海西部大部分区域的供水任务。 珠海供水系统的典型特点是“以江河水为主、水库水为辅、江库连通、库库连通”。“珠海市乾务水厂、黄杨泵站及配套管线扩建工程”于2008年底建成，2009年1月正式投产运行后，乾务水库、龙井水库、缯坑水库（统称黄杨库群）等实现库库连通，黄杨河水经新黄杨泵站及原水管道进入缯坑水库，实现河库连通。 2004年11月23日省水利厅审批通过的《乾务水厂、黄杨泵站及其配套管线扩建工程水资源论证报告书》，新黄杨泵站近期取水规模设定为50万立方米/天，能够满足现阶段扩建后的乾务水厂、龙井水厂的原水需求。 根据用水分析本次新黄杨泵站申请最大取水规模50万m3/d，结合需水预测以及丰水期、咸潮期供水规律，新黄杨泵站年取水规模为12106万m3，日均取水量33.2万m3/d。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 年申请取水总量 |  | 12106 万m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 |  | 12106 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 江河 | 湖泊 | 水库 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  | 12106 |  |  |  |
| 取水地点 |  | 水源名称： 黄杨河（以√标示取水口在左岸 或右岸√ ） 地点名称： 广东 省（自治区） 珠海市斗门 区 白蕉 镇 大赤坎村 位置坐标：东经113°15′22 ″，北纬22°16 ′43 ″ |  |  |  |
| 取水方式 （以√标示） | 蓄 |  |  |  |  |
|  | 引 |  |  |  |  |
|  | 提 | √ |  |  |  |
| 计量方式 |  | 电磁流量计 |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s) |  | 5.79 |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） |  | 500000 |  |  |  |
| 地下水 |  | 0 万m3 |  |  |  |
| 水源类型 |  | 普通 | 地热水 | 矿泉水 | 其他 |
| 年申请取水量（万m3） |  | / | / | / | / |
| 取水地点 |  | / | / | / | / |
| 取水方式（以√标示） |  | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） | 单井（ ）井群（ ）自流（ ） |
| 计量方式 |  |  |  |  |  |
| 最大取水流量(m3/s) |  |  |  |  |  |
| 日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |  |
| 申请取水期限 |  | 自 2019 年1月15 日至 2024 年 1 月14 日 |  |  |  |

| 取 水 标 的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活取水 |  | 生活用水 | 供水人口 |  |  |  | 65万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 3080万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共用水 | 年取水量 |  |  |  | 2642万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般工业用水 | 年取水量 |  |  |  | 6384万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业取水 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计年产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用水定额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 |  |  |  | 万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业取水 |  |  | 设计灌溉面积 |  |  |  | 亩 |  | 有效灌溉面积 |  |  |  |  |  | 亩 |  |
|  |  |  | 主要作物品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保证率 |  |  |  | P=50% |  |  | P=75% |  |  |  |  | P=90% |  |
|  |  |  | 灌溉定额 （m3/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年取水量 （万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电取水 |  |  | 发电分类 （以√标示） |  |  |  | 水电：一般水电（ ）；抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ）；闭式循环水冷（ ）；直流水冷（ ）； 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机组台数与 装机容量 |  |  |  |  |  | 年发电量 |  |  |  |  | Kwh |  |  |
|  |  |  | 设计年利用小时 |  |  |  | h |  | 年取水量 |  |  |  |  | 万m3 |  |  |
|  |  |  | 水电分类的最小机组发电流量 |  |  |  | 万m3/s |  | 火电分类的最高小时用水量 |  |  |  |  | 米m3/h |  |  |
| 其他取水 |  |  | 年取水量 |  |  |  |  |  | 用途： |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量年内分配（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月 | 1035 |  |  |  | 4月 | 940 |  | 7月 |  |  | 960 |  | 10月 |  |  | 1280 |
| 2月 | 885 |  |  |  | 5月 | 873 |  | 8月 |  |  | 887 |  | 11月 |  |  | 1322 |
| 3月 | 886 |  |  |  | 6月 | 873 |  | 9月 |  |  | 889 |  | 12月 |  |  | 1276 |
| 设计日最大取水量： |  |  |  | 50万m3 出现月份：10、11、12月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水 井 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井号 | 水源地点 | 凿井深（m） | 孔径 （m） | 日开采量 （m3/d） | 出水流量 （m3/s） | 备注 |
| 补充 说明 |  |  |  |  |  |  |

| 提 水 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 设计扬程（m） | 水泵型号 | 单台设备取水能力（m3/s） | 台数 | 设备总取水能力（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 新黄杨泵站 | 30 | 800×600CFN | 1.8 | 5 | 9 | 12106 | 为乾务水厂、龙井水厂提供原水。 |
| 补充 说明 | 新黄杨泵站属于“珠海市乾务水厂、黄杨泵站及配套管线扩建工程第一标段”的工程内容，2008年底建成，2009年1月正式投产运行，装机容量为710kw/台×5台，现一期供水能力为50万立方米/天，远期总规模100万立方米/天，负责保障乾务水厂和龙井水厂的原水供应。 珠海供水系统的典型特点是“以江河水为主、水库水为辅、江库连通、库库连通”。项目建成后，黄杨河水以黄杨泵站为起点，穿过上井公路，越过黄杨大道，进入缯坑水库后，分流进入龙井水库、乾务水库，最后进入龙井水厂和乾务水厂的生产流程，满足两座水厂正常生产的原水需求，以保障珠海西部地区的城镇供水。 根据乾务水厂以及龙井水厂原水系统的特点，新黄杨泵站为乾务水厂、龙井水厂共同的原水取水口，以新黄杨泵站为取水点办理取水许可，乾务水厂、龙井水厂不再办理取水许可证。 |  |  |  |  |  |  |

| 引 水 工 程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水建筑物名称 | 取水建筑物主要特征值（m） | 设计引用流量（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充说明 |  |  |  |  |

| 蓄 水 工 程 （一）（水电站专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨 面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 水库调节方式 | 最小下泄流量(m3/s) | 发电引水口至尾水口河道长度(m) |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) |  |  |  |
| 工程设计任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 蓄 水 工 程 （二）（非水电站） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨面积 (km2 ) | 库 容 特 征 |  |  |  |  |  |  | 设计供水情况 |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 库容 (万m3 ) | 供水对象 | 年供水总量 (万m3) | 供水保证率 (%) | 最小下泄流量(m3/s) |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水资源论证情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 论证报告书名称 |  | 新黄杨泵站 水资源论证报告书 |  |  |
| 论证报告书编制单位 |  | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 单位资质编号 | 水论证甲字第 04405135号 |
| 论证报告书审查单位 |  | 广东省水利厅 | 评审时间及审查批准文件号 | 2018.12.18-19日 |
| 论证报告书主要结论 | 一、 论证取水合理性，新黄杨泵站规模为50万m3/d。由新黄杨泵站供水范围供需平衡分析可知，通过新黄杨泵站工程，对保障珠海西区供水安全，促进西区经济发展是必要的。新黄杨泵站2020年取水量为8866万m3，2025年取水量为12106万m3，日均取水量33.2万m3/d。新黄杨泵站日最大取水量50万m3/d，取水流量5.79m3/s。本项目取用水是合理且必要的。 二、本项目取水水源为黄杨河地表水，取水河段属黄杨河斗门饮用渔业用水区，水质类别为Ⅲ类地表水。取水口附近岸坡稳定，取水地形、水位和水质条件较好。取水符合水功能区划，对水功能区纳污能力无影响，对水生态和其他取用水户无影响。 三、项目运营期退水由两部分组成，一部分是泵站自身产生的生活污水；另一部分是供水区域自来水用户用水后产生的废污水。泵站不产生生产废水，退水主要为日常维护人员的生活污水，废水量约0.8m3/d，主要污染物为COD、氨氮等，经化粪处理后达标排入雨水管网，汇入泵房北侧排水干渠，因此本项目退水设置合理。区域退水由污水处理厂统一处理达标后排放。退水对水功能区、水生态及其他用水户无影响 四、建议加强泵站原水的处理管理，加强水质水量的计量监测。在泵站内实行雨污分流，经处理后的生活污水回用于绿化。 |  |  |  |
| 论证报告书主要评审意见 | 2018年12月18日-12月19日，广东省水利水电技术中心在珠海市组织开展了《新黄杨泵站水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）专家评审工作。参加评审工作的有五名专家（名单附后），以及广东省水利厅水资源管理处，省西江流域管理局，珠海市海洋农业和水务局，斗门区水务局、环境保护局，建设项目业主珠海水务环境控股集团有限公司及《报告书》编制单位珠江水利委员会珠江水利科学研究院等单位代表共23人。专家和代表察看了现场，并听取了编制单位对《报告书》的汇报，经审议，形成专家评审意见如下： 一、为满足珠海市经济社会发展的用水需求，根据取水许可管理要求，开展新黄杨泵站取水水资源论证工作是必要的。《报告书》内容基本符合《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580-2017）与《水利水电建设项目水资源论证导则》（SL525-2011）的要求。经修改完善后可作为取水许可申请的技术依据。 二、《报告书》对项目所在区域水资源状况及其开发利用现状与存在问题的分析基本符合实际。 三、《报告书》提出的2020年新黄杨泵站年最大取水量8866万立方米，日最大取水量50万立方米，相应取水流量5.79立方米每秒，2025年新黄杨泵站年最大取水量12106万立方米，日最大取水量50万立方米，相应取水流量5.79立方米每秒基本合理，符合水资源相关规划要求。 四、新黄杨泵站取水水源为黄杨河，取水口设置在上井公路东侧的黄杨河西岸大环角下，取水口设置合理，水量水质可满足取水要求的结论可信，取水方案可行。 五、《报告书》提出的取水影响的分析结论基本可信，提出的水资源保护与节水措施基本可行。 六、建议： 1.进一步复核完善需水预测成果。 2.充实完善项目取水与最严格水资源管理“三条红线”指标相符性的分析内容。 3.进一步说明新黄杨泵站与管网供水区域的相互关系，补充取水计量设施内容。 4.为提高水资源利用效率，补充水库群联合调度运行相关内容。 |  |  |  |

| 节水措施 | 非常规水源使用情况（万m3） | 污水处理回用量 | 再生水 | 矿坑水 | 微咸水 | 海水 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要节水技术、节水设施、节水效果 |  |  |  |  |  |  |
| 污废水处理措施 | 处理设施 | 化粪池处理 |  |  |  |  |  |
|  | 处理规模 | 0.8t/d |  |  |  |  |  |
|  | 处理工艺 | 化粪池 |  |  |  |  |  |
|  | 处理效果 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 退水量 | 292 t/d |  |  |  |  |  |  |
| 退水地点 | 地点名称： 珠海 市 斗门 县（市、区） 斗门 乡（镇） 大赤坎村新黄杨泵站北侧排水干渠 （具体退水河流河段名称，并以√标示退水口在左岸 √ 或右岸） 位置坐标：东经 113 ° 15 ′ 18 ″，北纬 22 ° 16 ′ 36 ″ 水力发电尾水口在大坝下游的位置与大坝相距 米 |  |  |  |  |  |  |
| 退水水质要求（包括 主要污染物名称和总量） | 0.03t/年（CODcr），0.003t/年（NH3-N） |  |  |  |  |  |  |
| 取水许可申请人： （签章） |  |  |  |  |  |  |  |

注：退水包括工业废水、生活污水、农业灌溉尾水等

以下栏目由审核、审批部门填写

取水口所在地县级水行政主管部门初审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地地（市）级水行政主管部门复审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地省级水行政主管部门审查意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

审批机关审批意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日