## 附件2

主要设备材料报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 |  |  | 个 | 507 |  |  | 吸顶安装 |
| 2 | 感温探测器 |  |  | 个 | 17 |  |  | 吸顶安装 |
| 3 | 带电话插孔手动报警装置 |  |  | 个 | 88 |  |  |  |
| 4 | 声光报警器 |  |  | 个 | 88 |  |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 |  |  | 个 | 76 |  |  |  |
| 6 | 消防报警电话（分机） |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 7 | 消防广播 （喇叭） |  |  | 个 | 103 |  |  |  |
| 8 | 报警主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 火灾报警联动控制器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 多线控制盘 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 总线控制盘 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | CRT图文主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 消防广播主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 消防对讲对话主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 广播功放 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 智能电源箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 备用电源 |
| 17 | 控制电缆 | NH-RVV-4×1.5 |  | 米 | 1023 |  |  |  |
| 18 | 控制电缆 | WDZCN-KYJY- 4×1.5 |  | 米 | 1200 |  |  |  |
| 19 | 线型光束感烟探测器 |  |  | 套 | 8 |  |  |  |

备注：只需提供此表所列设备的参数及报价，不需提供辅材及施工等项目报价。