## 附件2

主要设备材料报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电源浪涌保护器（二级） |  |  | 个 | 21 |  |  |  |
| 2 | 三相电源浪涌保护器（一级） | AM-10/350 （25KA 4P） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 等电位连接器 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 4 | 等电位端子箱 |  |  | 个 | 17 |  |  |  |

备注：只需提供此表所列设备的参数及报价，不需提供辅材及施工等项目报价。