- 附件3

主要设备报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像机 | 1、数字硬盘录像机安装 带环路 ≤16路 2、数字硬盘录像机 ¦ DS-8632N-K8-V2 3、监控专用存储硬盘 ¦ 8TB |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 播控设备安装、调试 | 1、控制设备安装 2、监视器 ¦DS-D5055UC-A（4K分辨率，55寸） |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 | 彩色枪式摄像头（网络型） | 1、监控摄像设备安装 彩色摄像机带定焦镜头 2、彩色枪式摄像头（网络型） ¦，400万分辨率，支持POE技术 |  | 台 | 95 |  |  |  |
| 4 | 彩色半球式摄像头（网络型） | 1、监控摄像设备安装 半球形摄像机 2、彩色半球式摄像头（网络型） ¦ 400万分辨率，支持POE技术 |  | 台 | 21 |  |  |  |
| 5 | 彩色圆球式摄像头（网络型） | 1、监控摄像设备安装 球型一体机 2、彩色圆球式摄像头（网络型） ¦400万分辨率，支持POE技术 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电梯专用摄像机 | 1、监控摄像设备安装 摄录一体机 2、电梯专用摄像机 ¦ 400万分辨率，支持POE技术 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | POE网络交换机 | 1、部门级交换机安装 二层交换机 2、POE网络交换机 ¦ 24口 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 8 | 48口核心层千兆交换机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 解码器 | 1、卫星地面站接收设备安装、调试 解码器(解压器) 2、解码器 |  | 台/套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 收发器 | 1、音频调制解调器 2、视频管理服务器NVR |  | 台/套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 配线架 | 1、配线架安装 24口 2、理线架 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | 操作主机 | 1、其他配套设备安装 操作电脑(硬件) 2、操作主机 ¦ 电脑主机，21寸显示器、键盘、鼠标等 |  | 台 | 1 |  |  |  |

备注：只需提供此表所列设备的报价，不需提供辅材及施工等项 目报价。