附件1

东江基地监控设备改造项目需求书

广东省东江流域管理局

2024年5月

- 一、项目改造需求

- 1.更换97路视频监控线路及设备。东江基地现有127路视频监控，主要分布在中心大楼电梯口、楼道中间及两侧、楼梯间、基地大院四周，拟弃用拆除24路视频监控（基地大院2路、AB仓库8路、中心大楼过道中间14路），保留省水利厅保障中心在AB仓库安装的6路高清视频，更换剩余97路视频监控线路及设备，更换东江基地正门电动伸缩门机头。

2.更换1楼监控室设备。更换1楼监控室录像机6台、监视器6台。

3.新增23个监控点。为加强安防管理，消除视频监控死角盲区，需新增23个监控点，主要分布在AB仓库、基地大院、职工食堂及中心大楼负1楼、1楼、2楼、4楼、14楼、16楼等位置。

4.接入6路高清视频监控线路。省水利厅保障中心在AB仓库安装的6路高清视频监控线路需接入1楼监控室。

5.拆装线槽。中心大楼的弱电井线槽需拆除，重新安装防火材质线槽。

6.拆除监控线路。保留省水利厅保障中心在AB仓库安装的6路高清视频监控线路，拆除东江基地现有121路视频监控线路。

- 二、产品质量需求

| 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 录像机 | 录像机、八盘位，支持容量8TB的存储硬盘 | 6台 |
| 监控专用 存储硬盘 | 8TB，贮存录像60天 以上 | 36个 |
| 监视器 | 4K分辨率、55寸 | 6台 |
| 摄像头 | 400万分辨率，支持POE技术 | 120个 |
| 线槽 | 宽度20cm、厚度10cm，须采用防火材料 | 负1楼至16楼 |
| 控制线 | 按六类标准 | 50米 |
| - 1.系统须采用POE技术； - 2.所有监控设备用电须采用浪涌保护器。 |  |  |

- 三、售后服务需求

（1）项目竣工验收合格后提供至少3年维保服务（2年质保期和1年免费维修期）。

（2）质保期内，服务单位需及时响应维修，接到通知后4小时内到达现场，及时进行修复保修。

附表：1.东江基地现有监控设备汇总表

2.东江基地需更换监控设备汇总表

3.东江基地新增监控设备汇总表

附表1

东江基地现有监控设备汇总表

| 产品 名称 场所 | 摄像头（路） | 录像机（台） | 监视器（台） | 硬盘（个） | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控室 |  | 6 | 7 | 24（2TB） | 其中1个监视器属厅保障中心。 |
| AB仓库 | 14 | 1 |  |  | 6路高清摄像头及1个主机均属厅保障中心。8路标清摄像头属我局。 |
| 负1楼 | 3 |  |  |  | 配电房2路、UPS机房1路。 |
| 1楼 | 4 |  |  |  | 过道两端2路、电梯口1路、门口1路。 |
| 2楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 3楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 4楼 | 6 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路、机房1路。 |
| 5楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 6楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 7楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 8楼 | 7 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路、808会议室1路、807档案室1路。 |
| 9楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 10楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 11楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 12楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 13楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 14楼 | 5 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路 |
| 15楼 | 6 |  |  |  | 过道两端2路、过道中间1路、电梯口1路、楼梯间1路、空中花园1路。 |
| 16楼 | 2 |  |  |  | 电梯口1路、楼梯间1路。 |
| 电梯 | 2 |  |  |  | 电梯内2路。 |
| 大院 摄像头 | 28 |  |  |  | 大院四周围墙12路、惠州仓库周围8路、大院左右两侧坡道4路、正门花坛2路、大楼门口外1路，电动车集中停放点1路。 |
| 合计 | 127 | 7 | 7 | 24（2TB） |  |

附表2

东江基地需更换监控设备汇总表

| 产品 名称 场所 | 摄像头（路） | 录像机（台） | 监视器（台） | 硬盘（个） | 安装位置 | 废弃情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 位置 |
| 监控室 | 0 | 6 | 6 | 36（8TB） | 监控室 |  |  |
| AB仓库 | 0 |  |  |  | 属于厅的6路高清摄像头不需更换，线路接入消防监控室。 | 8 | AB仓库属于标清摄像头。 |
| 负1楼 | 3 |  |  |  | 更新安装配电房2路、UPS机房1路。 |  |  |
| 1楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、门口1路。 |  |  |
| 2楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 3楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 4楼 | 5 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路、机房1路。 | 1 | 过道中间 |
| 5楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 6楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 7楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 8楼 | 6 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路、803会议室1路、807档案室1路。 | 1 | 过道中间 |
| 9楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 10楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 11楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 12楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 13楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 14楼 | 4 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路。 | 1 | 过道中间 |
| 15楼 | 5 |  |  |  | 更新安装过道两端2路、电梯口1路、楼梯间1路、空中花园1路。 | 1 | 过道中间 |
| 16楼 | 2 |  |  |  | 更新安装电梯口1路、楼梯间1路。 |  |  |
| 中心大楼 电梯 | 2 |  |  |  | 更新安装电梯内2路。 |  |  |
| 基地大院 | 26 |  |  |  | 大院四周围墙12路、惠州仓库周围8路、大院左右两侧走道4路、正门花坛丛2路、大楼门口外1路。 | 2 | 废弃北侧行车道下坡终点、南侧行道上坡起始点2路。 |
| 合计 | 97 | 6 | 6 | 36（8TB） |  | 24 |  |

附表3

东江基地新增监控设备汇总表

| 产品 名称 场所 | 摄像头 （路） | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| AB仓库 | 4 | AB两个仓库一、二楼各装1路摄像头。 |
| 东江基地 大院 | 3 | 1.篮球场停车棚和电动车集中停放充电电增加1路180°球形摄像头； 2.轻型仓库负1楼停车场增加1路摄像头； 3.果园增加1路180°球摄像头。 |
| 职工食堂 | 3 | 1.职工食堂1楼增加2路摄像头； 2.负1楼厨房增加1路摄像头。 |
| 负1楼 | 3 | 1.负1楼停车场内及停车场增加1路摄像头； 2.配电房外过道增加1路摄像头； 3.电梯口增加1路摄像头。 |
| 1楼 | 3 | 1.节水教育实践基地增加1路摄像头； 2.流域沙盘展厅增加1路摄像头。 3.消防监控室增加1路摄像头。 |
| 2楼 | 2 | 职工活动室内增加2路摄像头。 |
| 4楼 | 1 | 机房增加1路摄像头。 |
| 14楼 | 1 | 羽毛球场增加1路摄像头。 |
| 16楼 | 3 | 南侧楼梯间增加1路摄像头，南北两侧靠江各增加1路摄像头。 |
| 合计 | 23 |  |