附件2

广东省水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果表

（2024年度第一批）

序号	单位名称	存在问题	处理意见	处理依据
1	阳江市水利水电工程质量监督站（阳江市水务技术中心）	1、个别检测活动未按照行业标准开展

2、部分检验报告信息不全；

3、个别仪器设备未及时检定；

限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，按有关规定开展信用惩戒。	1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款；

2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条第一款；

3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十一条；

4.《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》第十三条、第十八条；

2	汕尾市水利水电工程质量安全技术中心（汕尾市水利水电工程质量检测站）	1、部分检验报告信息不全；

2、部分仪器设备未及时检定；

3、资质人员不足	涉及资质人员的限期三个月整改，其他问题限期一个月；整改不到位或逾期未整改的，按有关规定开展信用惩戒。	1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款；

2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条第一款；

3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十一条；

4.《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》第十三条、第十八条；