附件3

广东省韩江流域潮州供水枢纽数字孪生平台建设（2024年）项目

报价清单

序号	名称	主要功能需求/参数指标（详见技术需求书）	报价（元）	备注
总计
1	基础设施服务
1.1	公共基础设施服务	将系统部署于省政务云平台。
1.2	云上增值安全服务	租用省政数局云上增值安全服务，包括WAF服务、漏洞扫描服务、日志审计服务、VPN服务、SLL证书服务。按12个月进行计费。
1.3	专业基础设施服务
1.3.1	工程温度振动监测设施	包括48套机柜温度监测设备和64套温振一体传感器设备。
含设备原值、网络传输费（按年计费）、设备安装、运行维护费（按年计费）等全套所有费用。
1.3.2	库区自动化无人机设施	包括1套符合信创技术路线的库区自动化无人机场设施。
包含智能无人机及其智能基站等设备原值、网络传输费（按年计费）、设备安装、运行维护费（按年计费）、图像视频智能分析、无人机RTK数据比测服务等全套所有费用。
1.3.3	下游水文自动监测设施	包括2套水文自动监测设施。
含设备原值、网络传输费（按年计费）、设备安装、运行维护费（按年计费）、流量比测率定等全套所有费用。
1.3.4	闸墩渗流压力监测设施	包括12套渗流压力监测设施。
包含设备原值、网络传输费（按年计费）、设备安装、运行维护费（按年计费）、比测率定等全套所有费用。
2	软件开发服务
2.1	定制软件开发服务
2.1.1	数字孪生枢纽应用（大屏端）	包括首页、知识管理模块、“四预”孪生场景。
2.1.2	业务智能管理应用（业务端）	包括调度运行管理、船闸运营管理、物资保障管理和枢纽工程管理。
2.1.3	枢纽移动管理程序（粤政易端）	包括数字枢纽、综合监管、巡查巡检以及个人定制。
3	系统业务运营服务
3.1	业务管理运营服务
3.1.1	水利专业模型构建服务
3.1.1.1	潮州供水枢纽洪水实时预报模型	包括洪水实时模拟预报模型构建、洪水风险情势分析以及系统集成数据整编。
3.1.1.2	潮州供水枢纽水资源配置	包括水资源配置计算单元分析、水资源系统概化、水资源需求计算、水资源配置模型、供需方案分析。
3.1.1.3	潮州供水枢纽防洪调度	包括工程基础属性数据收集与分析、防洪联合优化调度模型、预报调度一体化耦合模型。
3.1.1.4	潮州供水枢纽突发水污染应急调度	包括河道二维水动力水质模型、应急调度过程模拟分析、水质预测预报方案分析、应急调度方案数据分析。
3.1.1.5	潮州供水枢纽工程安全态势预测	包括有限元计算分析、工程安全态势预测。
3.1.1.6	潮州供水枢纽中低水实时模拟预报模型构建	实时获取高陂、东山水利枢纽每小时闸前、闸后水位和下泄流量等数据，分析不同量级来水传播时间，预报潮州供水枢纽来水流量。

若高陂、东山水利枢纽现有水位、流量数据等无法获取，须投入相关软硬件以获取数据。
3.1.2	数字孪生枢纽应用运营服务
3.1.2.1	管理平台运营服务	包括枢纽数史专栏的日常内容更新，以及面向流域内数字孪生水利工程专题新闻稿件的采编与投稿。
3.2	数据处理运营服务
3.2.1	枢纽工程数据治理服务	包括专题数据库设计服务、元数据更新管理服务、专题库质量管理服务、专题库关联分析服务、专题库数据监控服务。
3.2.2	气象数据解译服务	包括点雨量过程解析、面雨量过程解析及统计、区域面雨量过程统计、时段降雨总值解析、预报降雨解析的气象数据解译数据处理运营服务。

预留数据接口，接入韩江局与潮州市气象局共建的潮州供水枢纽气象站数据。
3.2.3	可视化模型构建服务	包括河道三维水下地形模型、河道两岸倾斜摄影实景三维模型和枢纽工程BIM模型。
3.2.4	预案知识库构建服务	包括河道闸泵工程知识库、流域调水区间知识库、水库对象关系知识库等。